二厂危废库房整修工程

招

标

文

件

加西贝拉压缩机有限公司

二〇二二年二月

第一章   综 合 说 明

1.1工程名称

二厂危废库房整修工程

1.2工程地址

嘉兴市南湖区亚中路588号。

1.3招标内容

| 序号 | 工程内容 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 危废库房改造 | 原有屋面彩钢板拆除、原里侧门框拆除 | 158.6㎡ |  |
|  | 原有阳光板拆除 | 101.6㎡ |  |
|  | 原有钢柱，屋面、墙面矩形方管檩条防腐油漆处理 | 1项 |  |
|  | 屋面彩钢板安装施工 | 254㎡ |  |
|  | 墙面彩钢板施工安装：3.34×7×3 20.32×2.32 5.2×2.7 5.8×2.6 7.5×3.3×2 4.3×0.95×2 | 204.07m2 |  |
|  | 原有地面船甲板拆除，地面及地沟卫生清理 | 1项 |  |
|  | 原有地沟相应提高约13cm | 23.8m |  |
|  | 原有地面￠6@15×15单层钢筋满铺 | 1项 |  |
|  | 原有地面C30抗渗混凝土浇筑 | 36m³ | 需防裂/防渗处理 |
|  | 绿色金属耐磨骨料施工：8kg/㎡施工 | 266㎡ | 上海奥新 |
|  | 原有磅秤移位、地面下沉10cm安装就位 | 1项 | 业主方指定位置 |
|  | 原有道闸移位至卷帘门口内侧 | 1项 | 业主方指定位置 |
|  | 原有开关箱移位、安装防爆灯：7只，局部消防喷淋安装 | 1项 |  |
|  | 原有墙面灰色外墙涂料施工 | 221.8㎡ |  |
| 1.3.2 油污泥间改造 | 原有地沟板更换铸铁盖板200×400×20约27m，开挖沉井1000×1000×800一个 | 1项 | 井盖为环氧树脂盖板（重型），由施工方提供 |
| 1.3.3 机加车间地沟施工 | 机加车间室外东侧原周转场地增加地沟（300×200含铸铁盖板厚度2cm）12m,开挖窨井（600×600×800），预埋￠110UPVC管子，窨井做防腐处理 | 1项 | 井盖为环氧树脂盖板（重型），由施工方提供供 |
| 1.3.4 | 场地围护，垃圾清理清运，安全防护等 | 1项 |  |

1.4施工工期：20天<含养护期>（具体按业主方通知的开工日期为准）。施工单位在工期范围内保质保量完成施工，若因施工单位原因导致工期延误，支付1000元/天的违约金。

第二章  报 价 要 求

2.1日程安排

2.1.1招标公示时间：2022年 2 月 25 日- 2 月 27 日。

2.1.2招标公示结束后，投标单位方可进行报名，报名时需提供营业执照、资格证书及安全生产许可证，以备资格审查。报名时间为公示结束后1个工作日内。

2.1.3审查通过的投标单位可进行现场踏勘并进行答疑，答疑形成的纪要（书面文件）同招标文件一起可作为报价的依据，同时，进行投标保证金的缴纳，时间：2022年 3 月 1 日上午09:00

2.1.4报价截止2022年 3 月 3 日上午10：00，标书送至加西贝拉压缩机有限公司二厂安全保障部办公室。

2.1.5联系人：朱亚军，联系电话：13867376678

2.2报价要求

2.2.1投标单位必须经工商等机关注册登记的合法企业，建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）。

加西贝拉压缩机有限公司

2022年2月24日